[image: image2.jpg]2 PROJEKTOVA
~  KANCELARIA

-vypracovanie projektovej dokumentacie:

-novostavby

-rekonstrukcie

-obnovy budov

-rozpoctovanie stavieb
-sprostredkovatel'ska cinnost’ v oblasti obchodu
-kancelarske a administrativne prace
-inzinierska Cinnost’ a technické poradenstvo

Y,

UDMILA TOMASOVA, TEL.: 0918 812 913
|.tomasova@zoznam.sk




TOMÁŠOVÁ Ľudmila, Februárová 3, Partizánske
Tel.č. +421918 812 913,      mail: projekty.tomasova@gmail.com_____________________

sada č.  1
„ZLEPŠENIE VYBAVENIA UČEBNÍ V ZŠ 

RUDOLFA JAŠÍKA“
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA

/ ARCHITEKTÚRA /

STAVBA

: Zlepšenie vybavenia odborných učební v ZŠ Rudolfa Jašíka 
INVESTOR
: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4
MIESTO STAVBY

: Obuvnícka 432/23, p.č. 1978
HLAVNÝ PROJEKTANT  
: Ing. Ivanka Rastislav
STUPEŇ
: Realizačný projekt
DÁTUM
: 06/2017
      Obsah 

A.1.      Identifikačné údaje stavby

A.2.      Identifikačné údaje projektanta

A.3.      Technické údaje stavby

B.       Súhrnné riešenie

B.1.     Urbanisticko-architektonické riešenie

B.2.     Účel stavby

B.3.     Podmienky a vplyvy stavby

B.4.     Napojenie a inžinierske siete

B.5.     Organizácia výstavby a bezpečnosť práce

B.6.     Odpadové hospodárstvo

Sprievodná  správa

k  projektovej dokumentácii Zlepšenie vybavenie odborných učební ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom investora: 
Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4. 958 01 Partizánske, parc. číslo 1978, 
A.1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov stavby                 : Zlepšenie vybavenie odborných učební v ZŠ Rudolfa Jašíka 
Účel stavby 
: Modernizácia
Druh stavby               
: Rekonštrukcia
Miesto stavby
: Partizánske , Obuvnícka 423/32, parc. číslo 1978
Okres                         
: Partizánske
Kraj                          
: Trenčiansky
Investor                     
: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zodp. projektant        
: Ing. Rastislav Ivanka

Dodávateľ               
: Stavebná firma výberovým konaním
A.2.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA:
Zodpovedný projektant:             Ing. Ivanka Rastislav




 Veľké Uherce 73




 958 41 Veľké Uherce

ZT, ÚK PLYN:
Ing. Roland Nagy


Dukelská 25


952 01 Vráble

Projektant elektroinštalácie::        Milan Tomiš

  Horná 1422/18

 958 03 Partizánske

A.3.  TECHNICKÉ ÚDAJE – členenie stavby na stavebné objekty :   
SO-02 BLOK B    



Úžitková plocha         
1.NP 598,60 m2 / / 2..NP 597,59 m2 
Úžitková plocha         
1.NP 598,60 m2 / / 2..NP 597,59 m2 
Zastavaná plocha
688,00 m2         

Obostavaný priestor   
5779,20 m3   

Výška atiky od 0,00              +8,40m   

SO-03 TELOCVIČŇA    



Úžitková plocha         
1.NP 572,55 m2 /  


Zastavaná plocha
617,60 m2         

Obostavaný priestor   
3363,16 m3   

Výška atiky od 0,00              +3,920m, +7,43m, +4,10m  

I. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:

· obhliadka budovy  na mieste / ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske /
· jestvujúca PD
· usmernenie investora     
II. TERMÍN ZAČATIA STAVBY:
Začatie stavby : rok 2017
Dokončenie stavby: rok  2017
B. Súhrnné riešenie objektov 
B.1.      Urbanisticko-architektonické riešenie
Poloha
[image: image1.png]



1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch.

Základná škola Rudolfa Jašíka postavená v roku 1960 sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Partizánske v blízkosti koryta rieky Nitra. Areál školy sa skladá z viacerých objektov, predmetom riešenia je blok B v ktorom sa rieši polytechnická učebňa na 1.NP a učebňa IKT na 2.NP. V objekte telocvične sa na 1.NP rieši jazyková učebňa. Budovy sa nachádzajú  na parcele číslo 1978 v Partizánskom. Na základe listu vlastníctva je investor vlastníkom stavby, v správe ZŠ R. Jašíka. Lokalita na ktorej sa dotknuté objekty nachádzajú má charakter polyfunkčnej a obytnej zóny. Objekty sú napojené na existujúce prípojky inžinierskych sietí vedených po priľahlej komunikácii (elektrická sieť NN, telefónne rozvody, verejné osvetlenie, verejná kanalizácia, verejný vodovod, stl. plynovod). 
1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce

Triedy určené na využitie pre jazykovú, IKT a polytechnickú učebňu sú v dnešnej dobe zastaralé  Do objektov sú privedené všetky inžinierske siete. Učebne sú opatrene vápennocementovou omietkou a farebnou maľbou s pôvodným osvetlením, ktoré nie je dostatočné  a preto projekt zlepšenia vybavenia odborných učební rieši výmenu osvetlenia a dopojenia elektroinštalácie. Vonkajšiu povrchovú úpravu tvorí farebná brizolitová omietka. 
Okenné a dverné konštrukcie sú v bloku B a telocvični plastové.
B.2.      Účel stavby
Účelom stavby je  zlepšenie vybavenie odborných a jazykovej učebne novou elektroinštaláciou , osvetlením  a vybavením  jednotlivých učební  pre 16 žiakoch notebookmi, didaktickými pomôckami,  dataprojektorom a interaktívnymi tabuľami . Zriadenie mobilného pracoviska  umiestnením 5 ks stolov na obrábanie dreva, 5ks stolov na obrábanie kovov a 3ks stolov na pílenie, brúsenie, vrátanie, dielenského náradia a zverákov.  
B.3.     Podmienky a vplyvy stavby
Po umiestnení a zariadení jednotlivých učebni nebude mať škola na okolité prostredie zaťažujúce a škodlivé účinky. Pre zariadenie staveniska k prípravným prácam  bude slúžiť parcela majiteľa. Nedochádza k záberu verejného priestranstva pri výstavbe. Z hľadiska ochrany životného prostredia nedochádza stavebnými úpravami  k jeho poškodeniu. Z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, používať ochranné pomôcky, elektrické a mechanické pomôcky označiť výstražnými tabuľkami. Práce budú vykonávať a riadiť odborne spôsobilé a vyškolené osoby. Stavebné práce sa budú realizovať  dodávateľský s technickým dozorom.
B.4.   Napojenie a inžinierske siete
Napojenie na inžinierske siete je  jestvujúce.
B.5.     Organizácia výstavby a bezpečnosť práce
Stavba je realizovaná na ul. Obuvnícka 432/23   v katastri  mesta Partizánske.  Stavebný materiál bude dopravovaný po miestnej komunikácii. Odvoz  a likvidácia odpadov bude zabezpečená na riadnej skládke v zmysle „Odpadového hospodárstva“. Stavba sa bude vykonávať dodávateľský, bude  zabezpečená odbornými a vyškolenými pracovníkmi. Technický dozor bude vykonávať odborné spôsobilá osoba.
Z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, používať ochranné pomôcky, elektrické a mechanické pomôcky 
označiť výstražnými tabuľkami. Práce budú vykonávať a riadiť odborne spôsobilé a vyškolené osoby.
 B.6         Odpadové hospodárstvo
 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY

Úprava a zneškodnenie odpadov vznikajúcich počas výstavby bude zabezpečované dodávateľom stavby.

V rámci ochrany životného prostredia je stavba (konkrétne vnútorné azbestové rozvody a izolácie na báze azbestu) zdrojom škodlivého odpadu. Práce budú vykonávať a riadiť odborne spôsobilé a vyškolené osoby s oprávnením na ich likvidáciu. Stavebné práce  bude realizovať firma s licenciou spolu s technickým dozorom.
Odpady O - Ostatné, N – Nebezpečné
	Číslo

Druh

odpadu
	Názov druh

Odpadu
	Pôvod druh 

odpadu
	Kategória

Odpadu
	Poznámka

	
	
	
	O
	N
	

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	Zásobovanie tovarom
	X
	
	

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb
	Realizácia stavby
	X
	
	

	17 02 01


	Drevo
	Realizácia stavby
	X
	
	

	17 02 03
	Plasty


	Realizácia stavby
	X
	
	


HLAVNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE:
Búracie práce
Pred samotným rozmiestnením zariadenia jednotlivých učební je potrebné:
· vysekať ryhy v stenách pre vedenie a umiestnenie novej elektroinštalácie a zásuviek
· v IKT učebni vysekať ryhu v podlahe pre vedenie elektroinštalácie
· demontáž jestvujúcich svietidiel 
· strhnutie starého PVC 

· vybrúsenie a vyčistenie podlahy po odstránení PVC

· oškrabanie starého náteru 

· oškrabanie jestvujúcej maľby

Vnútorné povrchy

Stropy – po oškrabaní starých malieb a vyspravení drážok po elektroinštalácií sa strop napenetruje, nanesie sa lepidlo so sklotextilnou mriežkou a vrchnou tenkovrstvou omietkou.

Steny –odstránia sa staré maľby a nátery, vyspravia sa drážky po elektroinštalácií. Steny  sa napenetrujú sa  nanesie lepidlo so sklotextilnou mriežkou a vrchnou tenkovrstvou omietkou.

Podlahy – po vyspravení drážok po elektroinštalácii sa na obrúsený a vyčistený povrch položí nová PVC homogénna podlahovina hr-3mm a soklík.

Maľby - navrhnuté sú z tekutých maliarskych zmesí, dvojnásobné, jednofarebné.
Kanalizácia   

Zariaďovacie predmety budú odkanalizované pomocou  novodúrových rúr pripojovacích a hrdlových. Zvislé a ležaté potrubie bude z PVC rúr odpadových /šedá farba/ Potrubie bude vedené tunelom.

Navrhovaná kanalizácia sa napojí na jestvujúcu kanalizáciu v učebni.
Vodovod

Napojenie zariaďovacích predmetov bude z jestvujúceho rozvodu vody v učebni.

Rozvod studenej vody v objekte bude vyhotovený z  plastových trubiek vedený tunelom . Na prístupných miestach sa osadia uzatváracie ventily. 

Elektroinštalácia 

Rozvádzač – R zapustený bude napája osvetlenie, zásuvkové rozvody a technologické zariadenia v učebni. Jednotlivé obvody budú chránené pred úrazom el. prúdom doplnkovou ochranou prúdovým chráničom. Proti skratu a preťaženiu sú chránené ističmi. Ochranu proti prepätiu rieši predpäťovými ochranami triedy B +C.
Osvetlenie a zásuvky – Osvetlenie jednotlivých časti bude riešené v závislosti na danej miestnosti. Zásuvky budú opatrené ochrannými clonkami a budú vybavené predpäťovou ochrannou viď časť elektroinštalácie.
V Partizánskom, 7.6.2017



Ing. Rastislav Ivanka
sada č.  5
Projekt pre stavebné povolenie
PROJEKT STAVBY

„ZLEPŠENIE VYBAVENIA UČEBNÍ ZŠ 

RUDOLFA JAŠÍKA V PARTIZÁNSKOM“

                                    ARCHITEKTÚRA

STAVBA

: Zlepšenie vybavenia odborných učební ZŠ Rudolfa Jašíka v     Partizánskom
INVESTOR
: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4
MIESTO STAVBY

: Obuvnícka 432/23, p.č. 1977,1978,1979
HLAVNÝ PROJEKTANT  
: Ing. Ivanka Rastislav

STUPEŇ
: Realizačný projekt
DÁTUM
: 06/2017

sada č.  1
Projekt pre stavebné povolenie
PROJEKT STAVBY

„ZLEPŠENIE VYBAVENIA UČEBNÍ ZŠ 

RUDOLFA JAŠÍKA V PARTIZÁNSKOM“

                                    ARCHITEKTÚRA

ELEKTROINŠTALÁCIA

ROZPOČET
STAVBA

: Zlepšenie vybavenia odborných učební ZŠ Rudolfa Jašíka v     Partizánskom
INVESTOR
: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4
MIESTO STAVBY

: Obuvnícka 432/23, p.č. 1977,1978,1979
HLAVNÝ PROJEKTANT  
: Ing. Ivanka Rastislav

STUPEŇ
: Realizačný projekt
DÁTUM
: 06/2017

[image: image2.jpg]